27 WZN/HP    wersja 4     data wydania  11.02.2019.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRÓBEK DO BADAŃ W

PRACOWNI HIGIENY PASZ

| próbki | wielkość próbki | temperatura i czas transportu |
| --- | --- | --- |
| wymagania wg KRAJOWEGO PROGRAMU URZĘDOWEJ KONTROLI PASZ oraz wg PN-EN ISO 7218:2008 |
| pasza, materiały paszowe, mączki pochodzenia zwierzęcego, itp. | 500 g | < 40 oC – próbki trwałe 1-8 oC – produkty nietrwałe < -15 oC – produkty mrożone |
| pasza lecznicza | 500 g |  |
| pasza lecznicza na homogeniczność (min. 5 próbek) | 5 x 250 g |  |
| BADANIA WŁAŚCICIELSKIE - wymagania wg PN-EN ISO 7218:2008 |
| Wszystkie próbki | zalecane min. 200 g | < 40 oC – próbki trwałe 1-8 oC – produkty nietrwałe < -15 oC – produkty mrożone |
| wg ROZP. KOMISJI (WE) 1441/2007 z 05.12.2007r. oraz PN-ISO 17604:2015-10 |
| Wycinki z tusz zwierząt rzeźnych | 20 cm2 (4 x 5 cm2) | 1-8 oC temp. transportu dostarczyć maks. do 20 h od pobrania |
| Wymazy z tusz zwierząt rzeźnych | 400 cm2 | 1-8 oC temp. transportu dostarczyć maks. do 20 h od pobrania |
| wg PN-ISO 18593:2018-08 |
| Wymazy środowiskowe | określona dowolna powierzchnia – najczęściej 100 cm2 | 1-4 oC do 20 h od pobrania |
| wg Rozporządzenia Komisji (UE) 142/2011 |
| Gryzaki, karma, kompost, nawóz – z przetworzonego białka poch. zwierzęcego | 5 x min. 200 g lub opakowań jednostkowych | < 40 oC – próbki trwałe 1-8 oC – produkty nietrwałe < -15 oC – produkty mrożone |

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z laboratorium.

Pracownia Higieny Pasz -  tel. 91/ 48 98 226 lub 91/ 48 98 241