33 WZN/S                        data wydania: 03.11.2025r.                          wersja 5                                                                                   strona/stron 1/2
KRYTERIA PRZYJMOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W PRACOWNI SEROLOGII

33 WZN/S                        data wydania: 03.11.2025 r.                          wersja 5                                                                                   strona/stron 2/2
KRYTERIA PRZYJMOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W PRACOWNI SEROLOGII


Pracownia Serologii jako laboratorium badawcze prowadzi swoją działalność w obszarze regulowanym prawnie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji.
1.  ZHW nie odpowiada za pobieranie próbek.
2. Za prawidłowe pobieranie i dostarczanie próbek do badań odpowiada zleceniodawca.
3. W Punkcie Przyjęcia Próbek oraz w Pracowni Serologii dostarczana próbka do badań podlega weryfikacji zgodności z opisem zawartym w zleceniu pod względem stanu, opakowania oraz pojemności, itp.
4. Próbki do badań serologicznych powinny być pobierane zgodnie z wytycznymi Podręcznika GIW określającego zasady pobierania próbek do laboratoryjnych badań diagnostycznych chorób zakaźnych zwierząt. 

5. Próbki powinny być umieszczone w oznakowanych kartonach transportowych i przekazane do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie z zachowaniem odpowiednich wymagań termicznych. 

6. Próbki powinny być zabezpieczone na czas transportu w sposób uniemożliwiający wyciek zawartości oraz w celu ochrony osób dostarczających próbki. 

7. Kartony z probówkami powinny być opisane nazwą laboratorium, do którego są kierowane. 

8. W przypadku badań usługowych dokumentacja dotycząca próbek powinna zawierać informacje, które mają wpływ na zastosowaną przez laboratorium i zgodną z przepisami metodę badawczą. 

 Do badań nie będą przyjmowane próbki krwi:

· O zbyt małej objętości, uniemożliwiającej wykonanie badania,

· Rozlane lub w uszkodzonych probówkach,

· Zhemolizowane, zanieczyszczone florą bakteryjną, zepsute, nieświeże, a także wykazujące silną lipemię,

· Nieoznakowane lub nieprawidłowo oznakowane,

· Bez dokumentacji lub nieprawidłowo udokumentowane,

· Bez potwierdzenia, pieczęci Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontaktowanie się  z laboratorium: Pracownia Serologii 091 4898 208
	Kierunek badania
	Rodzaj próbki
	Kryterium przyjęcia próbek do badań
	Warunki przechowywania, transport

	MYKOPLAZMOZY (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae)

	- krew pobrana na skrzep (bez antykoagulantu)
	- sterylne probówki typu eppendorf – 60 próbek krwi - objętość krwi w probówce nie mniej niż 1 ml krwi lub 0,5 ml surowicy
- brak oznak hemolizy i zanieczyszczenia florą bakteryjną i grzybiczą
	- po pobraniu próbki pozostawić w temperaturze pokojowej 18-25°C przez 2-3 godziny w celu organizacji skrzepu; dłuższe przechowywanie wymaga schłodzenia w temperaturze 2-8°C 
- próbki należy dostarczyć w ciągu 48 godzin od pobrania - w razie trudności z dostarczeniem próbki, należy ją przechowywać kilka godzin w temperaturze pokojowej w celu formowania się skrzepu, a następnie w chłodni w temperaturze (2-8) °C
- nie należy zamrażać ani przegrzewać próbek, ponieważ prowadzi to do hemolizy


	RZEKOMY POMÓR DROBIU

	- krew pobrana na skrzep (bez antykoagulantu)
	- sterylne probówki typu eppendorf – 23 próbki krwi - objętość krwi w probówce nie mniej niż 1 ml krwi lub 0,5 ml surowicy
- brak oznak hemolizy i zanieczyszczenia florą bakteryjną i grzybiczą
	

	NOSACIZNA
ZARAZA STADNICZA KONI

NIEDOKRWISTOŚĆ ZAKAŹNA KONI
	- krew pobrana na skrzep (bez antykoagulantu)
	- nie mniej niż 1/3 probówki o pojemności 10 ml krwi pobranej na skrzep
- w przypadku surowicy krwi objętość  nie mniejsza niż 2 ml
brak oznak hemolizy oraz i zanieczyszczenia florą bakteryjną i grzybiczą
	

	ENZOOTYCZNA BIAŁACZKA BYDŁA

BRUCELOZA
CHOROBA AUJESZKYEGO 

CHOROBA NIEBIESKIEGO JĘZYKA

GORĄCZKA Q

KLASYCZNY POMÓR ŚWIŃ
IBR/IPV
	- krew pobrana na skrzep (bez antykoagulantu)
	- nie mniej niż 1/3 probówki o pojemności 10 ml krwi pobranej na skrzep
- w przypadku surowicy krwi objętość  nie mniejsza niż 2 ml
-  w przypadku surowic krwi dzików badanych w kierunku klasycznego pomoru świń dopuszcza się hemolizę surowicy
- próbki kierowane w ramach badań monitoringowych lub zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przyjmowane są wyłącznie na podstawie zlecenia Powiatowego Lekarza Weterynarii
- brak oznak hemolizy i zanieczyszczenia florą bakteryjną i grzybiczą
	

	CHOROBA NIEBIESKIEGO JĘZYKA

BVD-MD
	- pełna krew pobrana na antykoagulant, np. EDTA
	- krew pobrana w ilości ok. 3 ml lub do wyznaczonego poziomu w probówce
- krew po pobraniu należy dobrze wymieszać z antykoagulantem
- minimalna ilość w przypadku krwi pełnej – 2 ml
	- temperatura 2-8°C lub poniżej 18°C
- transport próbki w czasie 24 godz. od pobrania



	BVD-MD


	- próbki mleka
	- próbki indywidualne lub próbki pulowane po 50 zwierząt (mleko tankowe)
- próbki powinny być pobrane do probówek ze środkiem konserwującym NaN3 – około 10ml
	- temperatura pokojowa do 8 h 

- temperatura 2-8°C przez 72 h 

- próbki należy dostarczyć w ciągu 48 godzin od momentu pobrania


Rozdzielnik:

Egz. Nr 1 – egz. archiwalny – Pracownia Serologii

Egz. Nr 2 – egz. roboczy – Punkt Przyjęcia Próbek


