Pracownia Serologii jako laboratorium badawcze prowadzi swoją działalność w obszarze regulowanym prawnie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji.

1.  ZHW nie odpowiada za pobieranie próbek.

2. Za prawidłowe pobieranie i dostarczanie próbek do badań odpowiada zleceniodawca.

3. W Punkcie Przyjęcia Próbek oraz w Pracowni Serologii dostarczana próbka do badań podlega weryfikacji zgodności z opisem zawartym w zleceniu pod względem stanu, opakowania oraz pojemności, itp.

4. Próbki do badań serologicznych powinny być pobierane zgodnie z wytycznymi Podręcznika GIW określającego zasady pobierania próbek do laboratoryjnych badań diagnostycznych chorób zakaźnych zwierząt.

5. Próbki powinny być umieszczone w oznakowanych kartonach transportowych i przekazane do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie z zachowaniem odpowiednich wymagań termicznych.

6. Próbki powinny być zabezpieczone na czas transportu w sposób uniemożliwiający wyciek zawartości oraz w celu ochrony osób dostarczających próbki.

7. Kartony z probówkami powinny być opisane nazwą laboratorium, do którego są kierowane.

8. W przypadku badań usługowych dokumentacja dotycząca próbek powinna zawierać informacje, które mają wpływ na zastosowaną przez laboratorium i zgodną z przepisami metodę badawczą.

Do badań nie będą przyjmowane próbki krwi:

- O zbyt małej objętości, uniemożliwiającej wykonanie badania,

- Rozlane lub w uszkodzonych probówkach,

- Zhemolizowane, zanieczyszczone florą bakteryjną, zepsute, nieświeże, a także wykazujące silną lipemię,

- Nieoznakowane lub nieprawidłowo oznakowane,

- Bez dokumentacji lub nieprawidłowo udokumentowane,

- Bez potwierdzenia, pieczęci Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontaktowanie się  z laboratorium: Pracownia Serologii 091 4898 208

| Kierunek badania | Rodzaj próbki | Kryterium przyjęcia próbek do badań | Warunki przechowywania, transport |
| --- | --- | --- | --- |
| MYKOPLAZMOZY (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae) | - krew pobrana na skrzep (bez antykoagulantu) | - sterylne probówki typu eppendorf – 60 próbek krwi - objętość krwi w probówce nie mniej niż 1 ml krwi lub 0,5 ml surowicy - brak oznak hemolizy i zanieczyszczenia florą bakteryjną i grzybiczą | - po pobraniu próbki pozostawić w temperaturze pokojowej 18-25°C przez 2-3 godziny w celu organizacji skrzepu; dłuższe przechowywanie wymaga schłodzenia w temperaturze 2-8°C - próbki należy dostarczyć w ciągu 48 godzin od pobrania - w razie trudności z dostarczeniem próbki, należy ją przechowywać kilka godzin w temperaturze pokojowej w celu formowania się skrzepu, a następnie w chłodni w temperaturze (2-8) °C - nie należy zamrażać ani przegrzewać próbek, ponieważ prowadzi to do hemolizy |
| NOSACIZNA ZARAZA STADNICZA KONI NIEDOKRWISTOŚĆ ZAKAŹNA KONI | - krew pobrana na skrzep (bez antykoagulantu) | - nie mniej niż 1/3 probówki o pojemności 10 ml krwi pobranej na skrzep - w przypadku surowicy krwi objętość nie mniejsza niż 2 ml brak oznak hemolizy oraz i zanieczyszczenia florą bakteryjną i grzybiczą |  |
| ENZOOTYCZNA BIAŁACZKA BYDŁA BRUCELOZA CHOROBA AUJESZKYEGO CHOROBA NIEBIESKIEGO JĘZYKA GORĄCZKA Q KLASYCZNY POMÓR ŚWIŃ IBR/IPV | - krew pobrana na skrzep (bez antykoagulantu) | - nie mniej niż 1/3 probówki o pojemności 10 ml krwi pobranej na skrzep - w przypadku surowicy krwi objętość nie mniejsza niż 2 ml - w przypadku surowic krwi dzików badanych w kierunku klasycznego pomoru świń dopuszcza się hemolizę surowicy - próbki kierowane w ramach badań monitoringowych lub zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przyjmowane są wyłącznie na podstawie zlecenia Powiatowego Lekarza Weterynarii - brak oznak hemolizy i zanieczyszczenia florą bakteryjną i grzybiczą |  |
| CHOROBA NIEBIESKIEGO JĘZYKA BVD-MD | - pełna krew pobrana na antykoagulant, np. EDTA | - krew pobrana w ilości ok. 3 ml lub do wyznaczonego poziomu w probówce - krew po pobraniu należy dobrze wymieszać z antykoagulantem - minimalna ilość w przypadku krwi pełnej – 2 ml | - temperatura 2-8°C lub poniżej 18°C - transport próbki w czasie 24 godz. od pobrania |
| BVD-MD | - próbki mleka | - próbki indywidualne lub próbki pulowane po 50 zwierząt (mleko tankowe) - próbki powinny być pobrane do probówek ze środkiem konserwującym NaN3 – około 10ml | - temperatura pokojowa do 8 h - temperatura 2-8°C przez 72 h - próbki należy dostarczyć w ciągu 48 godzin od momentu pobrania |